## PL 1
PHỤ LỤC 01: DANH MỤC MUA SẮM BỔ SUNG VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT TRONG THỜI GIAN CHỜ KẾT QUẢ THẦU NĂM 2023 ( LẦN 1) CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG
(Kèm theo thư mời cung cấp báo giá số: 338/KD-TTYT ngày 06 /3/2023 của Trung tâm y tế thành phố Sông Công )
STT | Chủng Loại |  | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Barisulfat 160 gói / kiện | Gói | Không phân nhóm | Gói | 500
2 | Băng cuộn | Kích thước: 5cm x 2,5m. | Nhóm 5 | Cuộn | 300
3 | Băng cuộn | Kích thước: 10cm x 5m. Tiêu chuẩn cơ sở. Quy cách 10 cuộn/ gói | Nhóm 5 | Cuộn | 300
4 | Băng dính lụa (Băng keo cuộn) | Kích thước: 5cm x 5m. | Nhóm 5 | Cuộn | 100
5 | Bộ dây truyền dịch | - Dây dẫn dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Kim các cỡ. | Nhóm 5 | Bộ | 4000
6 | Bông hút y tế | Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước:≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8% | Nhóm 5 | Kg | 36
7 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Nhóm 3 | Cái | 15000
8 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G; 25G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Nhóm 3 | Cái | 12000
9 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Nhóm 3 | Cái | 40000
10 | Cồn 70 độ | Nồng độ Ethanol 70 độ,màu trong không có vẩn đục. | Không phân nhóm | Lít | 90
11 | Cồn 90 độ | Công thức hóa học C2H5OH, sử dụng trong y tế | Không phân nhóm | Lít | 30
12 | Cuvet đựng huyết thanh chuẩn | 500 cái/túi. Cuvet nhựa dung tích 2ml. | Không phân nhóm | Cái | 1500
13 | Chất thử chẩn đoán chức năng thận trong máu | 10x44ml. | Nhóm 3 | Hộp | 1
14 | Chỉ phầu thuật không tiêu | Chỉ nylon không tiêu các số 2/0, 3/0, 4/0, chỉ dài 75cm, Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. | Nhóm 3 | Sợi | 200
15 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | Glutaraldehyde 2,55 % (w/w). Can ≥ 5lít | N5 | Can | 4
16 | Dung dịch ly giải máy 18 thông số | Dung dịch phá vỡ tế bào hồng cầu, đo HGB. Là chất lỏng không màu, không mùi Thành Phần: Ammonium oxalate < 3,0 %; Potassium cyanide < 0,1 % Chai ≥ 500 ml | Nhóm 3 | Chai | 12
17 | Dung dịch pha loãng | ≥ 18 lít/thùng. Dung dịch pha loãng mẫu Sodium salts <1.0% Natrium azide <0.05% | Nhóm 3 | Thùng | 14
18 | Dung dịch rửa đậm đặc (Hemaclair ) | 60ml/ lọ. Nước rửa trong quá trình bật tắt máy huyết học Thành phần: Sodium salts < 2,0 % Proteolytic enzyme < 35 % Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO13485:2016 | Nhóm 3 | Lọ | 1
19 | Dung dịch rửa máy huyết học | 20 lít/thùng. Nước rửa hệ thống trong quá trình chạy mẫu Sodium salts < 2,0 % Wetting agent < 0,1 % Preservative < 0,05 % đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO13485:2016 | Nhóm 3 | Thùng | 1
20 | Dung dịch rửa máy sinh hóa | 4x100ml . Hàm lượng Akaline 2%. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp | 4
21 | Đè lưỡi gỗ | Đè lưỡi bằng gỗ đã tiệt trùng, không gây độc, không gây kích thích, dùng 1 lần | Nhóm 5 | Cái | 1000
22 | Gạc hút y tế | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. | Nhóm 5 | Mét | 1000
23 | Găng tay khám có bột chưa tiệt trùng | Găng dùng trong y tế, bề mặt đầu ngón tay nhám ( tăng cường độ nhám ), chưa tiệt trùng, được làm từ cao su tự nhiên.Chiều rộng bàn tay 70±10 mm - XL : ≥ 111 mm. Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm2. Tổng chiều dài chỉ số giữa 240mm tất cả kích thước. Sức căng trước/sau già hóa: Thấp nhất 18/14 Mpa. Độ giãn dài giới hạn trước/sau già hóa (%) : Thấp nhất 650% / 500%. | Nhóm 6 | Đôi | 6000
24 | Găng tay phẫu thuật có bột tiệt trùng dùng trong y tế | Găng tay vô trùng dùng trong thăm dò chức năng, xét nghiệm các loại, các cỡ. | Nhóm 4 | Đôi | 2400
25 | Gel siêu âm | Kích thước thùng 40X40X22 Kích thước can 23*18.5*19.5 | Nhóm 6 | Can | 3
26 | Giấy điện tim 6 cần không dòng kẻ | K110 x 2 x 143mm | Không phân nhóm | Tập | 50
27 | Giấy in ảnh dùng cho máy siêu âm đen trắng Sony | - Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. | Nhóm 6 | Cuộn | 50
28 | Giấy in nhiệt | Kích thước 58mm X 30mm | Không phân nhóm | Cuộn | 30
29 | Hóa chất xét nghiệm men gan GOT trong máu | R1: 6x44ml, R2: 6x11ml. | Nhóm 3 | Hộp | 3
30 | Hóa chất xét nghiệm chuẩn đoán bệnh lý đái tháo đường (HbA1C) | R1: 1x24ml, R2: 1x8+1x4ml, R3: 2x50ml . R1: Buffer 20 mmol/l; Latex 1.5 %; R2a: Buffer 10 mmol/l; kháng thể đơn dòng của chuột kháng HbA1c của người 5.5 mg/dl; R2b: Buffer 1 mmol/l; Goat anti-mouse IgG polyclonal antibody kháng thể đa dòng của dê kháng IgG chủa chuột 67 mg/dl R3: dung dịch phá vỡ hồng cầu. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp | 4
31 | Hóa chất xét nghiệm dư lượng men thận trong máu | R1: 5x44ml, R2: 5x11ml. | Nhóm 3 | Hộp | 2
32 | Hóa chất xét nghiệm khả năng đào thải mỡ máu thành tim mạch | 2x30ml, 2x10ml. | Nhóm 3 | Hộp | 1
33 | Hóa chất xét nghiệm lượng acid uric trong máu | Hộp chữ nhật xanh trắng 275ml. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp | 2
34 | Hóa chất xét nghiệm lượng calci trong máu | 10x12ml. R1: Arsenazo III 0.10 mmol/l; Phosphate buffer (pH 7.8 ± 0.1) 50 mmol/l. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp | 2
35 | Hóa chất xét nghiệm lượng đường trong máu | R1: 10x44ml. | Nhóm 3 | Hộp | 6
36 | Hóa chất xét nghiệm lượng men gan GPT trong máu | R1: 6x44ml, R2: 6x11ml. | Nhóm 3 | Hộp | 3
37 | Hóa chất xét nghiệm lượng mỡ máu trong máu | R1: 10x44ml. | Nhóm 3 | Hộp | 3
38 | Hóa chất xét nghiệm tăng sinh mỡ máu thành tim mạch | R1: 4x30ml, R2: 4x10ml. | Nhóm 3 | Hộp | 1
39 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides | R1: 10x44ml. | Nhóm 3 | Hộp | 3
40 | Hộp an toàn | Hộp an toàn đựng chất thải sắc nhọn, màu vàng, được tráng PE cả mặt trong và mặt ngoài, có vạch giới hạn Dung tích 5 lít. | Không phân nhóm | Hộp | 300
41 | Huyết áp người lớn | Khoảng đo : 20 ~ 300mmHg với điểm giá trị bắt đầu từ 0 Độ chính xác: +-3mmHg | Nhóm 6 | Cái | 5
42 | Kim châm cứu các số loại, các cỡ | Thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt Đường kính: 0.16-0.45(mm), Chiều dài: L: 13-75(mm) | Nhóm 6 | Cái | 50000
43 | Kim lấy thuốc các số | Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Nhóm 5 | Cái | 10000
44 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml , nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Nhóm 5 | Ống | 3600
45 | Ống nghiệm Hepharin | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/ hộp được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Nhóm 5 | Ống | 6400
46 | Presept 2.5g | Thành phần và hàm lượng hoạt chất: 50% Natri Dichloroisocyanurate. Dạng viên sủi nặng 2,5 gam. Dùng để khử khuẩn dụng cụ y tế, nước thải y tế, môi trường bệnh viện. Hộp 100 viên | Không phân nhóm | Viên | 200
47 | Phim khô 10*12 inch cho máy in Agfa Drystar 5303 | "- Phim khô, độ tương phản cao, rõ nét với in ấn y tế thang xám trên nền PET có độ dày 168μm - Mật độ quang học tối đa ≥3.1 Kích thước: 10x12inch (25x30cm) | Nhóm 3 | Tờ | 4500
48 | Test chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể HCV trong huyết tương hoặc huyết thanh | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,2% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | Nhóm 5 | Test | 50
49 | Test HBsAg | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - ﻿Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml | Nhóm 6 | Test | 200
50 | Test HIV | Phát hiện các type kháng thể IgG, IgA,…đặc hiệu với HIV-1 và HIV-2 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - ﻿Độ nhạy: 99.47%, Độ đặc hiệu: 99.87% | Nhóm 6 | Test | 100
51 | Test ma túy 4 chân | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. | Nhóm 5 | Test | 60
52 | Test nước tiểu 10 thông số | Các thông số xét nghiệm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid),SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen | Nhóm 6 | Test | 1500
53 | Test thử Morphin /Heroin | Phát hiện định tính nhanh morphin. Hộp 25 test | Nhóm 6 | Test | 200
Tổng cộng: 53 mặt hàng

## PL 2
PHỤ LỤC 02: DANH MỤC MUA SẮM BỔ SUNG VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT TRONG THỜI GIAN CHỜ KẾT QUẢ THẦU NĂM 2023 ( LẦN 1) CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG
(Kèm theo thư mời cung cấp báo giá số: 338/KD-TTYT ngày 06 /3/2023 của Trung tâm y tế thành phố Sông Công )
STT | Chủng Loại | Thông số kỹ thuật | Hãng/nước sản xuất tham khảo | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá ( VNĐ) | Thành tiền
1 | Barisulfat 160 gói / kiện | Gói |  | Không phân nhóm | Gói | 500
2 | Băng cuộn | Kích thước: 5cm x 2,5m. |  | Nhóm 5 | Cuộn | 300
3 | Băng cuộn | Kích thước: 10cm x 5m. Tiêu chuẩn cơ sở. Quy cách 10 cuộn/ gói |  | Nhóm 5 | Cuộn | 300
4 | Băng dính lụa (Băng keo cuộn) | Kích thước: 5cm x 5m. |  | Nhóm 5 | Cuộn | 100
5 | Bộ dây truyền dịch | - Dây dẫn dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Kim các cỡ. |  | Nhóm 5 | Bộ | 4000
6 | Bông hút y tế | Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước:≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8% |  | Nhóm 5 | Kg | 36
7 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Nhóm 3 | Cái | 15000
8 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G; 25G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Nhóm 3 | Cái | 12000
9 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Nhóm 3 | Cái | 40000
10 | Cồn 70 độ | Nồng độ Ethanol 70 độ,màu trong không có vẩn đục. |  | Không phân nhóm | Lít | 90
11 | Cồn 90 độ | Công thức hóa học C2H5OH, sử dụng trong y tế |  | Không phân nhóm | Lít | 30
12 | Cuvet đựng huyết thanh chuẩn | 500 cái/túi. Cuvet nhựa dung tích 2ml. |  | Không phân nhóm | Cái | 1500
13 | Chất thử chẩn đoán chức năng thận trong máu | 10x44ml. |  | Nhóm 3 | Hộp | 1
14 | Chỉ phầu thuật không tiêu | Chỉ nylon không tiêu các số 2/0, 3/0, 4/0, chỉ dài 75cm, Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  | Nhóm 3 | Sợi | 200
15 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | Glutaraldehyde 2,55 % (w/w). Can ≥ 5lít |  | N5 | Can | 4
16 | Dung dịch ly giải máy 18 thông số | Dung dịch phá vỡ tế bào hồng cầu, đo HGB. Là chất lỏng không màu, không mùi Thành Phần: Ammonium oxalate < 3,0 %; Potassium cyanide < 0,1 % Chai ≥ 500 ml |  | Nhóm 3 | Chai | 12
17 | Dung dịch pha loãng | ≥ 18 lít/thùng. Dung dịch pha loãng mẫu Sodium salts <1.0% Natrium azide <0.05% |  | Nhóm 3 | Thùng | 14
18 | Dung dịch rửa đậm đặc (Hemaclair ) | 60ml/ lọ. Nước rửa trong quá trình bật tắt máy huyết học Thành phần: Sodium salts < 2,0 % Proteolytic enzyme < 35 % Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO13485:2016 |  | Nhóm 3 | Lọ | 1
19 | Dung dịch rửa máy huyết học | 20 lít/thùng. Nước rửa hệ thống trong quá trình chạy mẫu Sodium salts < 2,0 % Wetting agent < 0,1 % Preservative < 0,05 % đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO13485:2016 |  | Nhóm 3 | Thùng | 1
20 | Dung dịch rửa máy sinh hóa | 4x100ml . Hàm lượng Akaline 2%. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 |  | Nhóm 3 | Hộp | 4
21 | Đè lưỡi gỗ | Đè lưỡi bằng gỗ đã tiệt trùng, không gây độc, không gây kích thích, dùng 1 lần |  | Nhóm 5 | Cái | 1000
22 | Gạc hút y tế | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. |  | Nhóm 5 | Mét | 1000
23 | Găng tay khám có bột chưa tiệt trùng | Găng dùng trong y tế, bề mặt đầu ngón tay nhám ( tăng cường độ nhám ), chưa tiệt trùng, được làm từ cao su tự nhiên.Chiều rộng bàn tay 70±10 mm - XL : ≥ 111 mm. Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm2. Tổng chiều dài chỉ số giữa 240mm tất cả kích thước. Sức căng trước/sau già hóa: Thấp nhất 18/14 Mpa. Độ giãn dài giới hạn trước/sau già hóa (%) : Thấp nhất 650% / 500%. |  | Nhóm 6 | Đôi | 6000
24 | Găng tay phẫu thuật có bột tiệt trùng dùng trong y tế | Găng tay vô trùng dùng trong thăm dò chức năng, xét nghiệm các loại, các cỡ. |  | Nhóm 4 | Đôi | 2400
25 | Gel siêu âm | Kích thước thùng 40X40X22 Kích thước can 23*18.5*19.5 |  | Nhóm 6 | Can | 3
26 | Giấy điện tim 6 cần không dòng kẻ | K110 x 2 x 143mm |  | Không phân nhóm | Tập | 50
27 | Giấy in ảnh dùng cho máy siêu âm đen trắng Sony | - Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. |  | Nhóm 6 | Cuộn | 50
28 | Giấy in nhiệt | Kích thước 58mm X 30mm |  | Không phân nhóm | Cuộn | 30
29 | Hóa chất xét nghiệm men gan GOT trong máu | R1: 6x44ml, R2: 6x11ml. |  | Nhóm 3 | Hộp | 3
30 | Hóa chất xét nghiệm chuẩn đoán bệnh lý đái tháo đường (HbA1C) | R1: 1x24ml, R2: 1x8+1x4ml, R3: 2x50ml . R1: Buffer 20 mmol/l; Latex 1.5 %; R2a: Buffer 10 mmol/l; kháng thể đơn dòng của chuột kháng HbA1c của người 5.5 mg/dl; R2b: Buffer 1 mmol/l; Goat anti-mouse IgG polyclonal antibody kháng thể đa dòng của dê kháng IgG chủa chuột 67 mg/dl R3: dung dịch phá vỡ hồng cầu. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 |  | Nhóm 3 | Hộp | 4
31 | Hóa chất xét nghiệm dư lượng men thận trong máu | R1: 5x44ml, R2: 5x11ml. |  | Nhóm 3 | Hộp | 2
32 | Hóa chất xét nghiệm khả năng đào thải mỡ máu thành tim mạch | 2x30ml, 2x10ml. |  | Nhóm 3 | Hộp | 1
33 | Hóa chất xét nghiệm lượng acid uric trong máu | Hộp chữ nhật xanh trắng 275ml. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 |  | Nhóm 3 | Hộp | 2
34 | Hóa chất xét nghiệm lượng calci trong máu | 10x12ml. R1: Arsenazo III 0.10 mmol/l; Phosphate buffer (pH 7.8 ± 0.1) 50 mmol/l. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 |  | Nhóm 3 | Hộp | 2
35 | Hóa chất xét nghiệm lượng đường trong máu | R1: 10x44ml. |  | Nhóm 3 | Hộp | 6
36 | Hóa chất xét nghiệm lượng men gan GPT trong máu | R1: 6x44ml, R2: 6x11ml. |  | Nhóm 3 | Hộp | 3
37 | Hóa chất xét nghiệm lượng mỡ máu trong máu | R1: 10x44ml. |  | Nhóm 3 | Hộp | 3
38 | Hóa chất xét nghiệm tăng sinh mỡ máu thành tim mạch | R1: 4x30ml, R2: 4x10ml. |  | Nhóm 3 | Hộp | 1
39 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides | R1: 10x44ml. |  | Nhóm 3 | Hộp | 3
40 | Hộp an toàn | Hộp an toàn đựng chất thải sắc nhọn, màu vàng, được tráng PE cả mặt trong và mặt ngoài, có vạch giới hạn Dung tích 5 lít. |  | Không phân nhóm | Hộp | 300
41 | Huyết áp người lớn | Khoảng đo : 20 ~ 300mmHg với điểm giá trị bắt đầu từ 0 Độ chính xác: +-3mmHg |  | Nhóm 6 | Cái | 5
42 | Kim châm cứu các số loại, các cỡ | Thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt Đường kính: 0.16-0.45(mm), Chiều dài: L: 13-75(mm) |  | Nhóm 6 | Cái | 50000
43 | Kim lấy thuốc các số | Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  | Nhóm 5 | Cái | 10000
44 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml , nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. |  | Nhóm 5 | Ống | 3600
45 | Ống nghiệm Hepharin | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/ hộp được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. |  | Nhóm 5 | Ống | 6400
46 | Presept 2.5g | Thành phần và hàm lượng hoạt chất: 50% Natri Dichloroisocyanurate. Dạng viên sủi nặng 2,5 gam. Dùng để khử khuẩn dụng cụ y tế, nước thải y tế, môi trường bệnh viện. Hộp 100 viên |  | Không phân nhóm | Viên | 200
47 | Phim khô 10*12 inch cho máy in Agfa Drystar 5303 | "- Phim khô, độ tương phản cao, rõ nét với in ấn y tế thang xám trên nền PET có độ dày 168μm - Mật độ quang học tối đa ≥3.1 Kích thước: 10x12inch (25x30cm) |  | Nhóm 3 | Tờ | 4500
48 | Test chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể HCV trong huyết tương hoặc huyết thanh | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,2% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. |  | Nhóm 5 | Test | 50
49 | Test HBsAg | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - ﻿Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml |  | Nhóm 6 | Test | 200
50 | Test HIV | Phát hiện các type kháng thể IgG, IgA,…đặc hiệu với HIV-1 và HIV-2 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - ﻿Độ nhạy: 99.47%, Độ đặc hiệu: 99.87% |  | Nhóm 6 | Test | 100
51 | Test ma túy 4 chân | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. |  | Nhóm 5 | Test | 60
52 | Test nước tiểu 10 thông số | Các thông số xét nghiệm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid),SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen |  | Nhóm 6 | Test | 1500
53 | Test thử Morphin /Heroin | Phát hiện định tính nhanh morphin. Hộp 25 test |  | Nhóm 6 | Test | 200
| Tổng cộng | [6 empty] | 0